苏州市城东污水处理厂自行监测结果表

监测点名称：总出水            污染物排放方式：连续                                排放去向：护城河

| 监测 日期 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | TP | TN |  |
|  | 进口浓度（mg/L） | 出口浓度（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 超标倍数 | 是否达标 | 进口浓度（mg/L） | 出口浓度（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 超标倍数 | 是否达标 | 进口浓度（mg/L） | 出口浓度（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 超标倍数 | 是否达标 | 进口浓度（mg/L） | 出口浓度（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 超标倍数 | 是否达标 |  |
| 2013.10.1 | 357 | 23.0 | 50 |  | 是 | 23.9 | 0.24 | 5 |  | 是 | 3.66 | 0.22 | 0.5 |  | 是 | 37.1 | 7.33 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.2 | 818 | 22.6 | 50 |  | 是 | 18.7 | 0.41 | 5 |  | 是 | 5.19 | 0.16 | 0.5 |  | 是 | 29.1 | 6.90 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.3 | 279 | 24.1 | 50 |  | 是 | 27.0 | 0.25 | 5 |  | 是 | 3.31 | 0.16 | 0.5 |  | 是 | 37.8 | 7.78 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.4 | 200 | 20.2 | 50 |  | 是 | 23.8 | 0.14 | 5 |  | 是 | 2.91 | 0.16 | 0.5 |  | 是 | 33.8 | 6.85 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.5 | 439 | 27.2 | 50 |  | 是 | 27.3 | 0.44 | 5 |  | 是 | 4.18 | 0.19 | 0.5 |  | 是 | 39.1 | 7.27 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.6 | 369 | 21.3 | 50 |  | 是 | 16.3 | 0.15 | 5 |  | 是 | 2.90 | 0.16 | 0.5 |  | 是 | 25.0 | 7.99 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.7 | 232 | 22.3 | 50 |  | 是 | 13.6 | 0.20 | 5 |  | 是 | 2.43 | 0.16 | 0.5 |  | 是 | 23.2 | 6.71 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.8 | 109 | 23.2 | 50 |  | 是 | 13.7 | 0.09 | 5 |  | 是 | 2.04 | 0.17 | 0.5 |  | 是 | 24.6 | 4.35 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.9 | 87 | 22.8 | 50 |  | 是 | 6.9 | 0.10 | 5 |  | 是 | 1.60 | 0.36 | 0.5 |  | 是 | 12.9 | 4.10 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.10 | 140 | 25.2 | 50 |  | 是 | 10.5 | 0.21 | 5 |  | 是 | 2.30 | 0.15 | 0.5 |  | 是 | 21.2 | 6.87 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.11 | 180 | 21.1 | 50 |  | 是 | 13.7 | 0.16 | 5 |  | 是 | 2.27 | 0.18 | 0.5 |  | 是 | 22.3 | 7.33 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.12 | 120 | 20.9 | 50 |  | 是 | 12.9 | 0.16 | 5 |  | 是 | 1.81 | 0.20 | 0.5 |  | 是 | 21.1 | 7.33 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.13 | 193 | 24.6 | 50 |  | 是 | 17.9 | 0.21 | 5 |  | 是 | 2.20 | 0.32 | 0.5 |  | 是 | 21.7 | 6.37 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.14 | 326 | 23.8 | 50 |  | 是 | 18.0 | 0.21 | 5 |  | 是 | 3.03 | 0.13 | 0.5 |  | 是 | 28.6 | 8.19 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.15 | 215 | 24.9 | 50 |  | 是 | 15.5 | 0.11 | 5 |  | 是 | 2.40 | 0.13 | 0.5 |  | 是 | 22.7 | 7.16 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.16 | 124 | 22.5 | 50 |  | 是 | 17.0 | 0.20 | 5 |  | 是 | 2.20 | 0.13 | 0.5 |  | 是 | 24.6 | 7.72 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.17 | 239 | 24.9 | 50 |  | 是 | 22.2 | 0.14 | 5 |  | 是 | 3.28 | 0.16 | 0.5 |  | 是 | 34.4 | 8.01 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.18 | 243 | 24.1 | 50 |  | 是 | 17.1 | 0.73 | 5 |  | 是 | 2.53 | 0.18 | 0.5 |  | 是 | 24.3 | 9.49 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.19 | 308 | 23.9 | 50 |  | 是 | 19.7 | 0.21 | 5 |  | 是 | 4.18 | 0.15 | 0.5 |  | 是 | 30.8 | 8.24 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.20 | 210 | 23.6 | 50 |  | 是 | 25.1 | 0.30 | 5 |  | 是 | 3.06 | 0.15 | 0.5 |  | 是 | 34.4 | 7.43 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.21 | 285 | 21.9 | 50 |  | 是 | 25.9 | 0.15 | 5 |  | 是 | 3.67 | 0.15 | 0.5 |  | 是 | 38.9 | 7.77 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.22 | 259 | 22.6 | 50 |  | 是 | 16.2 | 0.19 | 5 |  | 是 | 2.72 | 0.13 | 0.5 |  | 是 | 29.2 | 7.52 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.23 | 168 | 25.3 | 50 |  | 是 | 15.4 | 0.20 | 5 |  | 是 | 2.08 | 0.14 | 0.5 |  | 是 | 23.2 | 7.85 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.24 | 228 | 24.3 | 50 |  | 是 | 21.0 | 0.18 | 5 |  | 是 | 3.11 | 0.12 | 0.5 |  | 是 | 36.0 | 7.32 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.25 | 302 | 23.3 | 50 |  | 是 | 22.9 | 0.23 | 5 |  | 是 | 3.79 | 0.17 | 0.5 |  | 是 | 37.2 | 8.03 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.26 | 297 | 25.2 | 50 |  | 是 | 17.5 | 0.21 | 5 |  | 是 | 2.59 | 0.17 | 0.5 |  | 是 | 28.3 | 8.52 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.27 | 251 | 22.7 | 50 |  | 是 | 21.7 | 0.25 | 5 |  | 是 | 2.87 | 0.19 | 0.5 |  | 是 | 31.7 | 8.50 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.28 | 271 | 22.3 | 50 |  | 是 | 23.2 | 0.12 | 5 |  | 是 | 3.34 | 0.18 | 0.5 |  | 是 | 43.1 | 8.29 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.29 | 356 | 22.2 | 50 |  | 是 | 22.0 | 0.22 | 5 |  | 是 | 3.22 | 0.19 | 0.5 |  | 是 | 31.8 | 7.60 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.30 | 311 | 21.6 | 50 |  | 是 | 24.1 | 0.20 | 5 |  | 是 | 3.91 | 0.12 | 0.5 |  | 是 | 38.4 | 7.95 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.10.31 | 357 | 20.1 | 50 |  | 是 | 15.9 | 0.12 | 5 |  | 是 | 3.48 | 0.14 | 0.5 |  | 是 | 35.6 | 8.78 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.1 | 352 | 20.1 | 50 |  | 是 | 16.2 | 0.12 | 5 |  | 是 | 3.47 | 0.14 | 0.5 |  | 是 | 35.8 | 8.78 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.2 | 318 | 28.6 | 50 |  | 是 | 19.4 | 0.09 | 5 |  | 是 | 3.43 | 0.22 | 0.5 |  | 是 | 28.9 | 7.60 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.3 | 287 | 27.7 | 50 |  | 是 | 15.6 | 0.68 | 5 |  | 是 | 2.70 | 0.18 | 0.5 |  | 是 | 20.9 | 7.98 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.4 | 272 | 20.3 | 50 |  | 是 | 23.7 | 0.21 | 5 |  | 是 | 3.24 | 0.20 | 0.5 |  | 是 | 32.3 | 8.45 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.5 | 159 | 19.4 | 50 |  | 是 | 19.9 | 0.26 | 5 |  | 是 | 2.16 | 0.17 | 0.5 |  | 是 | 25.1 | 7.30 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.6 | 242 | 22.9 | 50 |  | 是 | 17.4 | 0.11 | 5 |  | 是 | 2.52 | 0.20 | 0.5 |  | 是 | 26.0 | 7.10 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.7 | 160 | 24.1 | 50 |  | 是 | 13.9 | 0.14 | 5 |  | 是 | 2.18 | 0.20 | 0.5 |  | 是 | 18.2 | 7.60 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.8 | 220 | 21.2 | 50 |  | 是 | 20.2 | 0.10 | 5 |  | 是 | 3.33 | 0.20 | 0.5 |  | 是 | 28.3 | 8.07 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.9 | 229 | 28.2 | 50 |  | 是 | 18.9 | 0.12 | 5 |  | 是 | 3.12 | 0.20 | 0.5 |  | 是 | 25.3 | 7.87 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.10 | 317 | 18.6 | 50 |  | 是 | 20.5 | 0.49 | 5 |  | 是 | 3.13 | 0.20 | 0.5 |  | 是 | 25.4 | 7.87 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.11 | 529 | 21.8 | 50 |  | 是 | 20.3 | 0.70 | 5 |  | 是 | 4.80 | 0.15 | 0.5 |  | 是 | 31.2 | 7.61 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.12 | 220 | 22.0 | 50 |  | 是 | 14.3 | 2.27 | 5 |  | 是 | 2.07 | 0.16 | 0.5 |  | 是 | 23.3 | 9.19 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.13 | 115 | 21.5 | 50 |  | 是 | 20.0 | 1.82 | 5 |  | 是 | 2.36 | 0.14 | 0.5 |  | 是 | 23.1 | 9.20 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.14 | 259 | 32.8 | 50 |  | 是 | 23.5 | 0.79 | 5 |  | 是 | 3.30 | 0.45 | 0.5 |  | 是 | 30.6 | 8.48 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.15 | 149 | 21.2 | 50 |  | 是 | 14.6 | 0.59 | 5 |  | 是 | 2.23 | 0.15 | 0.5 |  | 是 | 24.2 | 7.94 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.16 | 242 | 23.4 | 50 |  | 是 | 23.1 | 0.19 | 5 |  | 是 | 3.14 | 0.20 | 0.5 |  | 是 | 32.2 | 7.62 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.17 | 257 | 22.0 | 50 |  | 是 | 23.5 | 0.24 | 5 |  | 是 | 3.59 | 0.24 | 0.5 |  | 是 | 31.5 | 7.56 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.18 | 348 | 28.7 | 50 |  | 是 | 27.0 | 0.23 | 5 |  | 是 | 4.12 | 0.28 | 0.5 |  | 是 | 39.3 | 8.65 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.19 | 368 | 21.8 | 50 |  | 是 | 27.7 | 0.25 | 5 |  | 是 | 3.57 | 0.25 | 0.5 |  | 是 | 36.4 | 8.86 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.20 | 405 | 21.7 | 50 |  | 是 | 23.8 | 0.23 | 5 |  | 是 | 3.48 | 0.24 | 0.5 |  | 是 | 35.0 | 8.49 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.21 | 279 | 27.8 | 50 |  | 是 | 21.0 | 0.15 | 5 |  | 是 | 3.14 | 0.18 | 0.5 |  | 是 | 31.6 | 8.82 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.22 | 274 | 24.0 | 50 |  | 是 | 19.4 | 0.30 | 5 |  | 是 | 3.20 | 0.25 | 0.5 |  | 是 | 28.5 | 8.27 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.23 | 253 | 22.6 | 50 |  | 是 | 14.4 | 0.30 | 5 |  | 是 | 2.51 | 0.23 | 0.5 |  | 是 | 20.4 | 7.60 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.24 | 181 | 24.3 | 50 |  | 是 | 13.5 | 0.23 | 5 |  | 是 | 2.28 | 0.21 | 0.5 |  | 是 | 22.3 | 7.29 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.25 | 151 | 24.4 | 50 |  | 是 | 17.6 | 0.15 | 5 |  | 是 | 2.36 | 0.15 | 0.5 |  | 是 | 24.9 | 7.48 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.26 | 156 | 20.6 | 50 |  | 是 | 13.8 | 0.14 | 5 |  | 是 | 2.00 | 0.19 | 0.5 |  | 是 | 22.9 | 5.67 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.27 | 192 | 24.8 | 50 |  | 是 | 21.5 | 0.16 | 5 |  | 是 | 2.49 | 0.16 | 0.5 |  | 是 | 28.8 | 7.43 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.28 | 258 | 27.2 | 50 |  | 是 | 22.7 | 0.26 | 5 |  | 是 | 2.08 | 0.16 | 0.5 |  | 是 | 30.6 | 8.49 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.29 | 200 | 28.3 | 50 |  | 是 | 23.0 | 0.44 | 5 |  | 是 | 2.86 | 0.15 | 0.5 |  | 是 | 30.0 | 8.40 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.11.30 | 206 | 26.4 | 50 |  | 是 | 19.9 | 0.53 | 5 |  | 是 | 2.45 | 0.16 | 0.5 |  | 是 | 26.8 | 8.35 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.1 | 198 | 19.4 | 50 |  | 是 | 17.2 | 0.55 | 5 |  | 是 | 2.65 | 0.27 | 0.50 |  | 是 | 24.1 | 9.21 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.2 | 213 | 20.9 | 50 |  | 是 | 28.2 | 1.33 | 5 |  | 是 | 3.59 | 0.28 | 0.50 |  | 是 | 35.5 | 10.60 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.3 | 243 | 19.3 | 50 |  | 是 | 28.8 | 0.72 | 5 |  | 是 | 3.10 | 0.21 | 0.50 |  | 是 | 33.0 | 8.67 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.4 | 265 | 20.6 | 50 |  | 是 | 25.2 | 0.50 | 5 |  | 是 | 3.10 | 0.35 | 0.50 |  | 是 | 32.3 | 7.89 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.5 | 262 | 23.8 | 50 |  | 是 | 16.9 | 0.22 | 5 |  | 是 | 2.68 | 0.18 | 0.50 |  | 是 | 25.8 | 7.24 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.6 | 174 | 23.1 | 50 |  | 是 | 15.5 | 0.24 | 5 |  | 是 | 2.16 | 0.24 | 0.50 |  | 是 | 21.6 | 6.18 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.7 | 201 | 24.7 | 50 |  | 是 | 25.0 | 0.28 | 5 |  | 是 | 3.00 | 0.17 | 0.50 |  | 是 | 34.8 | 6.46 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.8 | 614 | 22.8 | 50 |  | 是 | 25.7 | 0.66 | 5 |  | 是 | 4.26 | 0.18 | 0.50 |  | 是 | 40.8 | 7.69 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.9 | 357 | 26.6 | 50 |  | 是 | 15.3 | 2.78 | 5 |  | 是 | 2.94 | 0.22 | 0.50 |  | 是 | 23.7 | 9.28 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.10 | 245 | 22.8 | 50 |  | 是 | 24.8 | 2.37 | 5 |  | 是 | 2.88 | 0.20 | 0.50 |  | 是 | 29.7 | 9.60 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.11 | 165 | 20.7 | 50 |  | 是 | 20.9 | 1.39 | 5 |  | 是 | 2.17 | 0.20 | 0.50 |  | 是 | 23.9 | 8.99 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.12 | 369 | 21.6 | 50 |  | 是 | 25.5 | 0.42 | 5 |  | 是 | 3.63 | 0.20 | 0.50 |  | 是 | 36.2 | 7.96 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.13 | 250 | 22.1 | 50 |  | 是 | 16.8 | 0.83 | 5 |  | 是 | 2.43 | 0.19 | 0.50 |  | 是 | 24.0 | 8.38 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.14 | 287 | 21.8 | 50 |  | 是 | 26.0 | 0.43 | 5 |  | 是 | 3.67 | 0.21 | 0.50 |  | 是 | 35.6 | 8.23 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.15 | 378 | 19.4 | 50 |  | 是 | 24.1 | 0.87 | 5 |  | 是 | 3.78 | 0.20 | 0.50 |  | 是 | 35.3 | 7.94 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.16 | 271 | 22.9 | 50 |  | 是 | 18.3 | 0.53 | 5 |  | 是 | 2.61 | 0.22 | 0.50 |  | 是 | 36.9 | 6.32 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.17 | 173 | 21.3 | 50 |  | 是 | 13.0 | 0.11 | 5 |  | 是 | 1.86 | 0.13 | 0.50 |  | 是 | 21.5 | 6.98 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.18 | 197 | 20.5 | 50 |  | 是 | 15.9 | 0.19 | 5 |  | 是 | 2.20 | 0.16 | 0.50 |  | 是 | 22.6 | 6.82 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.19 | 280 | 20.6 | 50 |  | 是 | 18.6 | 0.10 | 5 |  | 是 | 2.90 | 0.18 | 0.50 |  | 是 | 28.4 | 7.62 | 15 |  | 是 |  |
| 2013.12.20 | 248 | 23.1 | 50 |  | 是 | 18.7 | 0.16 | 5 |  | 是 | 2.90 | 0.21 | 0.50 |  | 是 | 27.5 | 7.42 | 15 |  | 是 |  |