附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| 货号 | 名称 |
| 052960 | AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱，4X250MM |
| 052962 | AG11-HC 阴离子分析柱-高容量柱，4X50MM |
| 088666CMD | 抑制器ADRS 600 4mm |
| 074532 | KOH EGCS |
| 086030MDA,C | 自搅拌溶解氧电极 |
| S55603 | ICAP-RQ校正液 |
| S55602 | ICAP-RQ调谐液 |
| 3600812 | ICAP-RQ采样锥 |
| 1311870 | ICAP-RQ截取锥 |
| 1318480 | ICAP-RQ嵌片 |
| 942339030291 | ICE3500铜灯5mA |
| 942339030301 | ICE3500锌灯10mA |
| 942339030821 | ICE3500铅灯10mA |
| 942339030481 | ICE3500镉灯8mA |
| 942339030201 | ICE3500钙灯6mA |
| 942339030121 | ICE3500镁灯4mA |