附件1

**采购需求及预算明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPME部件及萃取头采购需求清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 备注 |
| 1 | 固相微萃取萃取头 | 65 μm(PDMS/DVB,  needle size 23ga, | 盒 | 5 | 4560 | 22800 | 质保一年 |  |
| 2 | 固相微萃取萃取头组合套件5 | 四合一，包含以下萃取头各一种：  65μm PDMS/DVB 涂层；50/30μm DVB/Carboxen/PDMS 涂层；85μm Carboxen/PDMS 涂层；100μm PDMS 涂层 | 盒 | 2 | 5600 | 11200 | 质保一年 |
| 3 | SPME进样针座 | MSU 071-00A | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 质保一年 |  |
| 总价（元） | | 66000 | | | | | | |