附件1

|  |
| --- |
| 离子色谱仪维修服务 |
| 序号 | 仪器名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算小计（元） | 备注 |
| 1 | 离子色谱仪 | 型号：881 compact，出厂编号：1881000007105 | 1 | 项 | 17169 | 17169 | 故障描述：蠕动泵无法运转，偶有漏液。 |
| 合计（元） | 17169 |  |

采购需求及预算明细