## Sheet1
2020年8月份部分重点排污单位监督监测数据
企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 | 是否有评价限值
苏州市爱尔针织有限公司 | 总氮（以N计） | 2020-08-18 | 4.82 | 15 | mg/L | 否 | 是
| 色度 | 2020-08-18 | 8 | 50 | 倍 | 否 | 是
| 化学需氧量 | 2020-08-18 | 38 | 200 | mg/L | 否 | 是
| 氨氮（NH3-N） | 2020-08-18 | 0.78 | 10 | mg/L | 否 | 是
| 总磷（以P计） | 2020-08-18 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 五日生化需氧量 | 2020-08-18 | 17.4 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 悬浮物 | 2020-08-18 | 13 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 苯胺类 | 2020-08-18 | 0.40 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
| 六价铬 | 2020-08-18 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 硫化物 | 2020-08-18 | <0.003 | 0 | mg/L | 否 | 是
| 总锑 | 2020-08-18 | 0.0316 | 0.10 | mg/L | 否 | 是
| pH值 | 2020-08-18 | 7.27 | 9 | 无量纲 | 否 | 是
苏州市诚谊针织漂染有限公司 | 总氮（以N计） | 2020-08-17 | 7.42 | 15 | mg/L | 否 | 是
| 色度 | 2020-08-17 | 32 | 50 | 倍 | 否 | 是
| 化学需氧量 | 2020-08-17 | 26 | 200 | mg/L | 否 | 是
| 氨氮（NH3-N） | 2020-08-17 | 3.11 | 10 | mg/L | 否 | 是
| 总磷（以P计） | 2020-08-17 | 1.01 | 0.5 | mg/L | 是 | 是
| 五日生化需氧量 | 2020-08-17 | 11.7 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 悬浮物 | 2020-08-17 | 30 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 苯胺类 | 2020-08-17 | 2.06 | 1.0 | mg/L | 是 | 是
| 六价铬 | 2020-08-17 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 硫化物 | 2020-08-17 | 0.008 | 0 | mg/L | 是 | 是
| 总锑 | 2020-08-17 | 0.0325 | 0.08 | mg/L | 否 | 是
| pH值 | 2020-08-17 | 8.72 | 9 | 无量纲 | 否 | 是
苏州富天纺织有限公司 | 总氮（以N计） | 2020-08-19 | 36.6 | 15 | mg/L | 是 | 是
| 色度 | 2020-08-19 | 32 | 50 | 倍 | 否 | 是
| 化学需氧量 | 2020-08-19 | 130 | 200 | mg/L | 否 | 是
| 氨氮（NH3-N） | 2020-08-19 | 10.9 | 10 | mg/L | 是 | 是
| 总磷（以P计） | 2020-08-19 | 0.73 | 0.5 | mg/L | 是 | 是
| 五日生化需氧量 | 2020-08-19 | 59.4 | 50 | mg/L | 是 | 是
| 悬浮物 | 2020-08-19 | 105 | 50 | mg/L | 是 | 是
| 苯胺类 | 2020-08-19 | 1.03 | 1.0 | mg/L | 是 | 是
| 硫化物 | 2020-08-19 | <0.003 | 0 | mg/L | 否 | 是
| 总锑 | 2020-08-19 | 0.0442 | 0.08 | mg/L | 否 | 是
| pH值 | 2020-08-19 | 7.12 | 9 | 无量纲 | 否 | 是
| 六价铬 | 2020-08-19 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
苏州恒达丝绸印染有限公司 | 总氮（以N计） | 2020-08-17 | 17.4 | 15 | mg/L | 是 | 是
| 色度 | 2020-08-17 | 16 | 50 | 倍 | 否 | 是
| 化学需氧量 | 2020-08-17 | 27.8 | 200 | mg/L | 否 | 是
| 氨氮（NH3-N） | 2020-08-17 | 2.93 | 10 | mg/L | 否 | 是
| 总磷（以P计） | 2020-08-17 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 五日生化需氧量 | 2020-08-17 | 27.8 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 悬浮物 | 2020-08-17 | 22 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 苯胺类 | 2020-08-17 | 0.84 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
| 六价铬 | 2020-08-17 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 硫化物 | 2020-08-17 | <0.003 | 0 | mg/L | 否 | 是
| 总锑 | 2020-08-17 | 0.001 | 0.08 | mg/L | 否 | 是
| pH值 | 2020-08-17 | 8.24 | 9 | 无量纲 | 否 | 是
编制： |  | 审核： |  |  | 批准：