## Sheet1
2026年06月吴中区污染源（废水、废气）执法监测数据
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 | 是否有评价限值
韩进印花（苏州）有限公司 | 企业设施排口 | 总氮（以N计） | 2026-06-15 | 1.48 | 30 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 色度 | 2026-06-15 | 2 | 80 | 倍 | 否 | 是
| 企业设施排口 | 化学需氧量 | 2026-06-15 | 10 | 200 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 氨氮（NH3-N） | 2026-06-15 | 0.24 | 20 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 总磷（以P计） | 2026-06-15 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-06-15 | 3.7 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 悬浮物 | 2026-06-15 | 13 | 100 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 苯胺类 | 2026-06-15 | 0.10 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 硫化物 | 2026-06-15 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 总锑 | 2026-06-15 | 0.0010 | 0.05 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | pH值 | 2026-06-15 | 8.2 | 9 | 无量纲 | 否 | 是
苏州市吴中区富达针织染整有限公司 | 企业设施排放口(DW001) | 总氮（以N计） | 2026-06-15 | 4.54 | 30 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-15 | 7.5 | 9 | 无量纲 | 否 | 是
| 企业设施排放口(DW001) | 总磷（以P计） | 2026-06-15 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2026-06-15 | 2.81 | 20 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-15 | 10 | 100 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排放口(DW001) | 苯胺类 | 2026-06-15 | 0.60 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排放口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-06-15 | 16.3 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排放口(DW001) | 总锑 | 2026-06-15 | 0.0100 | 0.10 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-15 | 48 | 200 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排放口(DW001) | 硫化物 | 2026-06-15 | 0.14 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排放口(DW001) | 色度 | 2026-06-15 | 5 | 80 | 倍 | 否 | 是
苏州创源纺织印染有限公司 | 企业设施排口 | 总氮（以N计） | 2026-06-18 | 4.72 | 30 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 色度 | 2026-06-18 | 5 | 80 | 倍 | 否 | 是
| 企业设施排口 | 化学需氧量 | 2026-06-18 | 82 | 200 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 氨氮（NH3-N） | 2026-06-18 | 0.41 | 20 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 总磷（以P计） | 2026-06-18 | 0.40 | 1.5 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-06-18 | 21.5 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 悬浮物 | 2026-06-18 | 30 | 100 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 苯胺类 | 2026-06-18 | 0.50 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 硫化物 | 2026-06-18 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 总锑 | 2026-06-18 | 0.0014 | 0.05 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | pH值 | 2026-06-18 | 8.3 | 9 | 无量纲 | 否 | 是
苏州天谊印染有限公司 | 企业污水总排口 | 总氮（以N计） | 2026-06-23 | 1.22 | 30 | mg/L | 否 | 是
| 企业污水总排口 | 色度 | 2026-06-23 | 2 | 80 | 倍 | 否 | 是
| 企业污水总排口 | 化学需氧量 | 2026-06-23 | 74 | 200 | mg/L | 否 | 是
| 企业污水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2026-06-23 | 0.04 | 20 | mg/L | 否 | 是
| 企业污水总排口 | 总磷（以P计） | 2026-06-23 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 否 | 是
| 企业污水总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-06-23 | 19.0 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 企业污水总排口 | 悬浮物 | 2026-06-23 | 6 | 100 | mg/L | 否 | 是
| 企业污水总排口 | 苯胺类 | 2026-06-23 | 0.04 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
| 企业污水总排口 | 硫化物 | 2026-06-23 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 企业污水总排口 | 总锑 | 2026-06-23 | 0.0164 | 0.08 | mg/L | 否 | 是
| 企业污水总排口 | pH值 | 2026-06-23 | 7.3 | 9 | 无量纲 | 否 | 是
苏州高景科技有限公司 | 企业设施排口 | 总氮（以N计） | 2026-06-16 | 8.72 | 30 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 色度 | 2026-06-16 | 5 | 80 | 倍 | 否 | 是
| 企业设施排口 | 化学需氧量 | 2026-06-16 | 46 | 200 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 氨氮（NH3-N） | 2026-06-16 | 3.99 | 20 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 总磷（以P计） | 2026-06-16 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-06-16 | 15.8 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 悬浮物 | 2026-06-16 | 8 | 100 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 苯胺类 | 2026-06-16 | 0.36 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 硫化物 | 2026-06-16 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 总锑 | 2026-06-16 | 0.0029 | 0.05 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | pH值 | 2026-06-16 | 7.9 | 9 | 无量纲 | 否 | 是