附件1

**采购需求及预算明细**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 全自动烷基汞蒸馏仪 | 加热范围：常温至150.0℃，加热精度：±1.0℃，制冷温度在-2℃~5℃范围内 | 台 | 1 | 80000 | 80000 |