附件1

**采购需求及预算明细**

|  |
| --- |
| 气体发生器维护耗材及服务清单 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 有效期 | 备注 |
| 1 | 去离子柱 | 05-7062 | 支 | 4 | 1325 | 5300 | 安装后6个月内免费质保 | 适用于PEAKPrecision Hydrogen 300cc氢气发生器 |
| 2 | 硅胶粒 | 3303339C | 支 | 1 | 500 | 500 |
| 3 | 进气口滤芯 | 02-1054 | 支 | 1 | 400 | 400 | 适用于PEAK Genius 3020氮气发生器 |
| 4 | 滤水滤芯 | 3301716 | 支 | 4 | 2300 | 9200 |
| 5 | 除烃类滤芯 | 3301715 | 支 | 2 | 1350 | 2700 |
| 6 | 空压机维护零件 | 06-5529 | 支 | 4 | 2600 | 10400 |
| 7  | 人工费用（元） | 1500 |
| 总价（元） | 30000 |