附件1

|  | 2026年水环境监测试剂耗材采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 有效期 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 |  | 氨氮试剂 | 0.02-2.5mg/L | 盒（100支） | 1 | 2年 | 1120 | 1120 | 氨氮试剂、盲样试剂（高锰酸盐、总氮、氨氮、总磷等盲样试剂）满足国家标准《GB3838-2002地表水环境质量标准》和《GB5749-2006 生活饮用水卫生标准》要求，可与DR1900便携式分光光度计配套使用，pH缓冲液、电导率标准液可与YSIEXO仪器配套使用，浊度标准液可与WTW-Turb 430IR浊度计使用。 |
| 2 |  | 氨氮试剂 | 0.01-0.50mg/L | 盒（100支） | 1 | 2年 | 650 | 650 |  |
| 5 |  | 高锰酸盐指数盲样试剂 | 2-6mg/L | 12支/盒 | 2 | 1年及以上 | 480 | 960 |  |
| 6 |  | 总氮盲样试剂 | 0.5-1.0mg/L | 12支/盒 | 2 | 1年及以上 | 480 | 960 |  |
| 7 |  | 氨氮盲样试剂 | 0.5-1.0mg/L | 12支/盒 | 2 | 1年及以上 | 480 | 960 |  |
| 8 |  | 总磷盲样试剂 | 0.05-0.3mg/L | 12支/盒 | 2 | 1年及以上 | 480 | 960 |  |
| 9 |  | pH缓冲液 | 500mlpH为7 | 瓶 | 20 | 1年及以上 | 220 | 4400 |  |
| 10 |  | pH缓冲液 | 500mlpH为10 | 瓶 | 20 | 1年及以上 | 220 | 4400 |  |
| 11 |  | 电导率标准液 | 1000ml的1000μS | 瓶 | 20 | 1年及以上 | 600 | 12000 |  |
| 12 |  | 浊度标准液套装 | BePure 适配WTW-Turb 430IR浊度计 50ml | 套 | 3 | 1年及以上 | 3000 | 9000 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 35410 |  |

采购需求及预算明细

备注：报价均不能超过每项预算总价。