苏州市生态环境局文件

苏环建〔2022〕82第0148号

关于对苏州金渠环保科技有限公司

张家港市飞翔医药产业园

新建配套3600方/天污水处理项目

环境影响报告书的批复

苏州金渠环保科技有限公司：

你公司报送的《苏州金渠环保科技有限公司张家港市飞翔医药产业园新建配套3600方/天污水处理项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况。本项目新建1套污水处理装置，设计规模为3600m3/d，废水来源为张家港市飞翔医药产业园规划引入医药项目中不含氮磷的生产废水和医药项目中属于战略性新兴企业的生产废水、生活污水及商业废水。

二、根据你公司委托苏州普瑞菲环保科技有限公司（编制主持人：许彬艳，信用编号：BH019523）编制的《苏州金渠环保科技有限公司张家港市飞翔医药产业园新建配套3600方/天污水处理项目环境影响报告书》结论和技术评估报告（苏天河评估〔2022〕76号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告书》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

（一）本项目废水处理采用“格栅+调节池+水解酸化+A2O+MBR+混凝沉淀+无动力砂滤+消毒”工艺，处理后达标的尾水排入走马塘，本项目尾水排放标准参照《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)、《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/3560-2019）、《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008）、《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008）、《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008）、《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB21905-2008）和《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008）特别排放限值从严执行。

（二）本项目废水处理池体与污泥浓缩池加盖处理，污泥脱水机房进行密闭处理，废气经微负压收集后经喷淋塔+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，废气排放按报告书所列标准执行。

（三）采取先进的低噪声设备，隔声、吸声、消声、降低交通噪声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）制定和落实固体废物（废液）特别是危险废物的厂内收集和贮存、综合利用、安全处置的实施方案，实现“零排放”。危险废物必须委托具备危险废物处理、经营许可证的单位进行处理；在转移处理危险废物过程中，须按规定办理专项审批手续。厂区内按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求做好废液（渣）等危险废物的收集和贮存。

（五）该项目实施后，建设单位应落实环评文件提出的以污水处理区域边界为起始点向外设置100米卫生防护距离的要求。

（六）严格落实《报告书》提出的事故风险防范措施和应急预案，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。

（七）该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行，并将环境风险防范措施落实情况纳入“三同时”验收。

（八）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求完善各类排污口和标志设置。

（九）按《报告书》提出的要求对施工期和运营期执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。

四、本项目实施后污染物年排放总量初步核定为：

（一）废水污染物：废水量≤1314000t、COD≤65.7t、氨氮≤6.57t、SS≤13.14t、总氮≤19.71t、总磷≤0.657t、动植物油≤1.314t、甲苯≤0.0263t、挥发酚≤0.2628t、总氰化物≤0.0053t。

（二）大气污染物：VOCs（有组织）≤0.635t、VOCs（无组织）≤0.705t、氨气（有组织）≤0.064t、氨气（无组织）≤0.071t、硫化氢（有组织）≤0.0024t、硫化氢（无组织）≤0.003t。

五、该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

六、苏州市张家港生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境执法局负责不定期抽查。

七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到批复后及时将该项目报告书的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

苏州市生态环境局的的的的                         2022年8月10日

抄送：苏州市张家港生态环境局，苏州市生态环境综合行政执法局， 苏州市固体废物管理中心，苏州市环境应急与事故调查中心。

苏州市生态环境局办公室 2022年8月10日印发 2021年5月18日印发