## 2608
2026年08月吴中区污染源执法监测数据
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 | 是否有评价限值
苏州市华统食品有限公司 | 企业设施排口 | 大肠菌群数 | 2026-08-12 | 24000 |  | 个/L | 否 | 否
| 企业设施排口 | 总氮（以N计） | 2026-08-12 | 24.8 | 70 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 化学需氧量 | 2026-08-12 | 20 | 500 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 氨氮（NH3-N） | 2026-08-12 | 0.14 | 25 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 总磷（以P计） | 2026-08-12 | 0.16 | 8 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 动植物油 | 2026-08-12 | 2.47 | 60 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-08-12 | 5.6 | 300 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | 悬浮物 | 2026-08-12 | 18 | 400 | mg/L | 否 | 是
| 企业设施排口 | pH值 | 2026-08-12 | 6.9 | 8.5 | 无量纲 | 否 | 是
苏州市立医院（太湖总院） | 污水排放口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-08-31 | 8.9 | 100 | mg/L | 否 | 是
| 污水排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2026-08-31 | <0.05 | 10 | mg/L | 否 | 是
| 污水排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-08-31 | 19.2 |  | mg/L | 否 | 否
| 污水排放口(DW001) | pH值 | 2026-08-31 | 6.8 | 9 | 无量纲 | 否 | 是
| 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-08-31 | 21 | 60 | mg/L | 否 | 是
| 污水排放口(DW001) | 挥发酚 | 2026-08-31 | 0.03 | 1.0 | mg/L | 否 | 是
| 污水排放口(DW001) | 总氰化物 | 2026-08-31 | 0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-08-31 | 32 | 250 | mg/L | 否 | 是
| 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2026-08-31 | 0.33 | 20 | mg/L | 否 | 是
| 污水排放口(DW001) | 色度 | 2026-08-31 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是
| 污水排放口(DW001) | 总磷 | 2026-08-31 | 2.44 |  | mg/L | 否 | 否
| 污水排放口(DW001) | 石油类 | 2026-08-31 | <0.06 | 20 | mg/L | 否 | 是
| 污水排放口(DW001) | 粪大肠菌群 | 2026-08-31 | 40 | 5000 | 个/L | 否 | 是
苏州市吴中区木渎新城污水处理有限公司 | 木渎新城污水厂排口 | 总镉 | 2026-08-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 石油类 | 2026-08-10 | 0.07 | 1 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 动植物油 | 2026-08-10 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 氨氮（NH3-N） | 2026-08-10 | 0.04 | 5;8 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 总汞 | 2026-08-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 化学需氧量 | 2026-08-10 | 14 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 色度 | 2026-08-10 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 烷基汞 | 2026-08-10 | <0.00000001 | 0 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 六价铬 | 2026-08-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2026-08-10 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 总砷 | 2026-08-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 粪大肠菌群数 | 2026-08-10 | 440 | 1000 | 个/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | pH值 | 2026-08-10 | 7.4 | 9 | 无量纲 | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 总铅 | 2026-08-10 | <0.0006 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 悬浮物 | 2026-08-10 | 9 | 10 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 总铬 | 2026-08-10 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 总氮（以N计） | 2026-08-10 | 2.91 | 15 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 总磷（以P计） | 2026-08-10 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 木渎新城污水厂排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-08-10 | 3.6 | 10 | mg/L | 否 | 是
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 城区污水厂排口 | 总镉 | 2026-08-24 | <0.00009 | 0.01 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 石油类 | 2026-08-24 | 0.08 | 1 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 动植物油 | 2026-08-24 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 氨氮（NH3-N） | 2026-08-24 | 0.05 | 5;8 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 总汞 | 2026-08-24 | <0.00004 | 1 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 化学需氧量 | 2026-08-24 | 20 | 50 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 色度 | 2026-08-24 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 烷基汞 | 2026-08-24 | <0.00000001 | 0 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 六价铬 | 2026-08-24 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2026-08-24 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 总砷 | 2026-08-24 | 0.0010 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 粪大肠菌群数 | 2026-08-24 | 470 | 1000 | 个/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | pH值 | 2026-08-24 | 6.7 | 9 | 无量纲 | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 总铅 | 2026-08-24 | <0.0007 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 悬浮物 | 2026-08-24 | 9 | 10 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 总铬 | 2026-08-24 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 总氮（以N计） | 2026-08-24 | 6.38 | 15 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2026-08-24 | 5.6 | 10 | mg/L | 否 | 是
| 城区污水厂排口 | 总磷（以P计） | 2026-08-24 | 0.07 | 1.5 | mg/L | 否 | 是